Отчет о проделанной работе на основании перечня
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме

п. Речица ул. 70 лет Октября, д.14
	           Наименование работ и услуг
	Выполнение работ и услуг 

	1.Работы, необходимые для надлежащего

содержания несущих конструкций

(фундаментов, стен, лестниц, 

несущих элементов крыш):
	

	1.1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
- проверка технического  состояния видимых частей конструкций с выявлением признаков осадок фундаментов всех типов;

-При незначительном выявлении повреждений на основании акта осмотра осуществляется частичный ремонт
	Проведена проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением признаков осадок фундаментов всех типов, состояние удовлетворительное 


	1.2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен:
- выявление отклонений от проектных условий эксплуатации: наличие трещин в местах примыкания стен, выявление повреждений в кладке, наличие и характер трещин;

-в случае выявления повреждений  и нарушений – составление  акта  по обследованию стен.


	Проведена проверка отклонений от проектных условий эксплуатации: наличие трещин в местах примыкания стен, выявление повреждений в кладке, наличие и характер трещин, состояние хорошее.

	1.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш  МКД
-  проверка кровли на отсутствие протечек;

-  выявление  деформации и повреждений    кровельных покрытий;

- удаление снега и наледи с кровель; 

-при незначительном повреждении кровли при комиссионном осмотре и составлении акта осуществление текущего ремонта (не более10% от общей площади кровли), ремонт козырьков.                                                  
	Чистка наледи и с крыши дома – 2 раза

Проведена проверка кровли на отсутствие протечек, состояние удовлетворительное. Проведен частичный ремонт крышы

	 1.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц МКД:
- выявление деформации несущих конструкций, креплений ограждения, выбоин в ступеньках;

- при необходимости восстановление  штукатурного слоя.
	Проведен осмотр несущих конструкций, крепежных ограждений, выбоин в ступеньках, 
Поведен ремонт лестничных площадок и входа в подъезд, состояние отличное.

	1.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки МКД:
-  при наличии  угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных слоев отделки, устранение выявленных нарушений.
	

	
	Проведен осмотр отделочных слоев и защитных слоев отделки.
Проведен ремонт подъезда

	1.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу  МКД:
-  проверка состояния поверхностного слоя  полов, при выявлении нарушений  проведение восстановительных работ.
	Проведен осмотр поверхностного слоя полов, состояние удовлетворительное. 

	1.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных проемов, относящихся к общему имуществу в МКД:

- проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений, в помещениях, относящихся к общему имуществу МКД.
	Проведен осмотр целостности оконных и дверных заполнений, состояние хорошее.


	 2 раздел. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества  в МКД:
	

	2.1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции     МКД:

- устранение неплотностей в вентиляционных каналах  и шахтах, устранение засоров в каналах;

- при выявлении повреждений и нарушений  - разработка плана восстановительных работ;

- проверка  утепления теплых чердаков,

плотности закрытия входов на них. 
	Произведен контроль дымовых и вентиляционных каналов, обследование  по договору с ООО «СервисСтройКомплект»



	2.2.Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения и водоотведения:

- проверка исправности запорной арматуры, разводящих трубопроводов;

-  контроль состояния  и восстановление

герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации.

-При выявлении повреждений на основании визуального осмотра и акта обследования, частичная замена систем: водоснабжения, водоотведения, отопления
	Проведен контроль состояния и восстановления герметичности участков трубопроводов и соединенных элементов.

Проведена проверка исправности запорной арматуры, разводящих трубопроводов, состояние удовлетворительное. 

	2.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  систем теплоснабжения в МКД:

-  проведение ревизии запорной арматуры;

- испытания на прочность  и плотность

узлов ввода систем отопления;

-проверка исправности, техническое обслуживание общедомовой системы теплоснабжения;

 -удаление воздуха из систем отопления
	Проведена ревизия запорной арматуры, испытана на прочность и плотность узлов ввода системы отопления.

Частично выполнена изоляция трубопроводов.

   Выполнено согласно норм герметизация    вводов, гидропневмопромывка системы и сети произведена до полного осветления исходной воды – Акт готовности системы отопления и тепловых сетей 

	2.4.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования:

- проверка и обеспечение работоспособности  силового щита;

- Техническое обслуживание распределительных щитов.
	Проведена проверка и обеспечение работоспособности силового щита, состояние удовлетворительное (ревизия в эл. щите – 1 раз)
Снятие показаний приборов учета собственников - 12 мес.



	2.5.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в МКД. 
(По договору с  ООО «ГазТеплоСервис-Плюс» )
	Произведено техническое обслуживание газового оборудования, объект ГОП, выполнен организацией ООО «ГазТеплоСервис плюс»

 Покраска газовой трубы вокруг дома 


	3 раздел. Работы и услуги по содержанию  общего имущества в МКД:
	

	3.1.Обслуживание придомовой  территории в холодный период  времени:
- очистка от снега площадки  перед входом в подъезд

- посыпка  песком.

3.2.-Обслуживание придомовой территории в летний период времени:
-  выкашивание придомовой территории

- прочистка ливневых труб;

- уборка площадки перед входом в подъезд;

3.3.- Устранение аварий в установленные сроки на внутридомовых инженерных системах МКД по заявкам населения.

	Ежедневная уборка площадки в летние месяцы – 9 мес., основание акт выполненных работ.

Покос травы на придомовой территории – 1 раз.

Дезинфекция мест общего пользования – 9 мес



	7.Управление МКД

-  услуги банка, РИРЦа, услуги ООО «ТЭК-Энерго» ;

- содержание аппарата управления
	- расчетно – кассовое обслуживание банка;

- накладные общехозяйственные расходы: оплата труда АУП, страховые взносы с ФОТ АУП, ежегодное обучение специалистов, амортизация, канцтовары, материалы, обслуживание вычислительной техники, 

- налоги при УСН;

- услуги по взысканию задолженностей,

- услуги спецтехники 

- материалы и хоз. инвентарь (лопаты, метла, лампочки, трубы, вентиля, отводы, муфты);

- оплата труда специалистов, обслуживающего персонала (рабочий по благоустройству, слесаря.)

- страховые взносы (налоги ФОТ);

- услуги ООО «РИРЦ» по начислению, сбору и обработки платежей населения за оказанные жилищно-коммунальные услуги, а именно: наем, содержание жилья, отопления, холодное водоснабжение, в соответствие с действующим законодательством.



	 ВСЕГО:
	


