П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме

	           Наименование работ и услуг
	Периодичность

выполнения работ и услуг 
	Стоимость

На 1 кв. метр

Общей площади (руб.
в месяц)

	1.Работы, необходимые для надлежащего

содержания несущих конструкций

(фундаментов, стен, лестниц, 
несущих элементов крыш):
	
	2,55

	1.1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
- проверка технического  состояния видимых частей конструкций с выявлением признаков осадок фундаментов всех типов;

-При незначительном выявлении повреждений на основании акта осмотра осуществляется частичный ремонт
	
	0,10

	
	По мере необходимости
	

	1.2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен:
- выявление отклонений от проектных условий эксплуатации: наличие трещин в местах примыкания стен, выявление повреждений в кладке, наличие и характер трещин;

-в случае выявления повреждений  и нарушений – составление  акта  по обследованию стен.


	
	0,14

	
	По мере необходимости
	

	1.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш  МКД
-  проверка кровли на отсутствие протечек;

-  выявление  деформации и повреждений    кровельных покрытий;

- удаление снега и наледи с кровель; 

-при незначительном повреждении кровли при комиссионном осмотре осуществление текущего ремонта (не более10% от общей площади кровли), ремонт козырьков.                                                  
	
	

	
	По мере необходимости
	0,16
0,08
0,22
0,68


	 1.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего лестниц МКД:
- выявление деформации несущих конструкций, креплений ограждения, выбоин в ступеньках;

- при необходимости восстановление  штукатурного слоя.
	
	0,31

	
	По мере необходимости
	

	1.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки МКД:
-  при наличии  угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных слоев отделки, устранение выявленных нарушений.
	
	0,31

	
	По мере необходимости
	

	1.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу  МКД:
-  проверка состояния поверхностного слоя  полов, при выявлении нарушений  проведение восстановительных работ.
	
	0,31

	
	По мере необходимости
	

	1.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных проемов, относящихся к общему имуществу в МКД:

- проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений, в помещениях относящихся к общему имуществу МКД.
	
	0,24

	
	По мере необходимости
	


	 2 раздел. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества  в МКД:
	
	4,68


	2.1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции     МКД:

- устранение неплотностей в вентиляционных каналах  и шахтах, устранение засоров в каналах;

- при выявлении повреждений и нарушений  - разработка плана восстановительных работ;

- проверка  утепления чердаков,

плотности закрытия входов на них.
	
	0,22

	
	По мере необходимости (не чаще 1 раз в год)
	

	2.2.Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения и водоотведения:

- проверка исправности запорной арматуры, разводящих трубопроводов;

-  контроль состояния  и восстановление

герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации.

-При выявлении повреждений на основании визуального осмотра частичная замена систем: водоснабжения, водоотведения.
	
	1,56


	
	По мере необходимости
	

	2.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  систем теплоснабжения в МКД:

-  проведение ревизии запорной арматуры;

- испытания на прочность  и плотность

узлов ввода систем отопления;

-проверка исправности, техническое обслуживание общедомовой системы теплоснабжения;

 -удаление воздуха из систем отопления
	
	1,03


	
	1 раз в год

постоянно

отопительный

сезон
	

	2.4.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования:

- проверка и обеспечение работоспособности  силового щита;

- техническое обслуживание распределительных щитов.
	
	0,73

	
	По мере необходимости
	

	2.5.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в МКД. 
(По договору с  ООО «ГазТеплоСервис-Плюс»)
ИП Гульчевский АА
	ежегодно


	1,14

	3 раздел. Работы и услуги по содержанию  общего имущества в МКД:
	
	3,90


	3.1.Обслуживание придомовой  территории в холодный период  времени:

- очистка кровли от снега, наледи и сосулек 

- очистка от снега площадки  перед входом в подъезд,
посыпка  песком.

3.2.-Обслуживание придомовой территории в летний период времени:
- уборка площадки перед входом в подъезд;

3.3.- Устранение аварий в установленные сроки на внутридомовых инженерных системах МКД по заявкам населения.

	5 месяцев

По мере
необходимости

По мере необходимости


	0,65
0,60
0,92


	7.Управление МКД

-  услуги банка, РИРЦа, услуги МРСК-центра;

- содержание аппарата управления
	постоянно
	

	
	
	0,88
0,85

	 ВСЕГО:
	
	11,13


Генеральный 
директор ООО «Речицкое ЖЭУ»                                                            
Исп. А.В. Сидорова

3-34-32
